2026年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）
	监测

点
	采样

时间
	采样

单位
	检测

单位
	检测

项目
	单位
	检测

结果
	标准规定
	单项

判定

	万汇金城
	20260602
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西辰泰检测服务有限公 司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1


	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	1.88
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	＜0.2
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	＜0.0010
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.0001
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.0005
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.0025
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	1.52
	≤3


	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL
	14
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格


	监测

点
	采样

时间
	采样

单位
	检测

单位
	检测

项目
	单位
	检测

结果
	标准规定
	单项

判定

	凯德世家领阅
	20260602
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西辰泰检测服务有限公 司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1


	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	1.88
	≤10
	合格

	[image: image1.emf]铜

mg/L

≤1.0 合格


	[image: image2.emf]铜

mg/L

≤1.0 合格


	[image: image3.emf]铜

mg/L

≤1.0 合格


	[image: image4.emf]铜

mg/L

≤1.0 合格


	铜
	mg/L
	＜0.2
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	＜0.0010
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.0001
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.0005
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.0025
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	2.52
	≤3


	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL
	15
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格


	监测

点
	采样

时间
	采样

单位
	检测

单位
	检测

项目
	单位
	检测

结果
	标准规定
	单项

判定

	东方名城
	20260602
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西辰泰检测服务有限公 司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1


	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	1.89
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	＜0.2
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	＜0.0010
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.0001
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.0005
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.0025
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	1.61
	≤3


	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL
	12
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格


	监测

点
	采样

时间
	采样

单位
	检测

单位
	检测

项目
	单位
	检测

结果
	标准规定
	单项

判定

	碧水云天博雅府
	20260602
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西辰泰检测服务有限公 司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1


	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	1.86
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	＜0.2
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	＜0.0010
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.0001
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.0005
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.0025
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	1.26
	≤3


	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL
	15
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格


	监测

点
	采样

时间
	采样

单位
	检测

单位
	检测

项目
	单位
	检测

结果
	标准规定
	单项

判定

	公园一号
	20260602
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西辰泰检测服务有限公 司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1


	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	1.88
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	＜0.2
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	＜0.0010
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.0001
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.0005
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.0025
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	1.40
	≤3


	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL
	13
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格


	监测

点
	采样

时间
	采样

单位
	检测

单位
	检测

项目
	单位
	检测

结果
	标准规定
	单项

判定

	水泉湾龙园
	20260602
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西辰泰检测服务有限公 司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1


	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	1.91
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	＜0.2
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	＜0.0010
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.0001
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.0005
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.0025
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	1.94
	≤3


	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL
	12
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格


	监测

点
	采样

时间
	采样

单位
	检测

单位
	检测

项目
	单位
	检测

结果
	标准规定
	单项

判定

	天和城
	20260602
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西辰泰检测服务有限公 司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1


	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	1.90
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	＜0.2
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	＜0.0010
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.0001
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.0005
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.0025
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	2.04
	≤3


	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL
	11
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格


	监测

点
	采样

时间
	采样

单位
	检测

单位
	检测

项目
	单位
	检测

结果
	标准规定
	单项

判定

	碧桂园（凤栖台）
	20260602
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西辰泰检测服务有限公 司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1


	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	1.88
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	＜0.2
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	＜0.0010
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.0001
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.0005
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.0025
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	1.98
	≤3


	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL
	10
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格


	监测

点
	采样

时间
	采样

单位
	检测

单位
	检测

项目
	单位
	检测

结果
	标准规定
	单项

判定

	四季
	20260602
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西辰泰检测服务有限公 司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1


	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	1.88
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	＜0.2
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	＜0.0010
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.0001
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.0005
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.0025
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	1.60
	≤3


	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL
	14
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格


	监测

点
	采样

时间
	采样

单位
	检测

单位
	检测

项目
	单位
	检测

结果
	标准规定
	单项

判定

	凤凰别墅 
	20260602
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西辰泰检测服务有限公 司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1


	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	2.02
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	＜0.2
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	＜0.0010
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.0001
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.0005
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.0025
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	1.64
	≤3


	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL
	16
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格


	监测

点
	采样

时间
	采样

单位
	检测

单位
	检测

项目
	单位
	检测

结果
	标准规定
	单项

判定

	铂蓝郡花千树 
	20260602
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西辰泰检测服务有限公 司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1


	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	1.90
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	＜0.2
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	＜0.0010
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.0001
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.0005
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.0025
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	1.48
	≤3


	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL
	14
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格


	监测

点
	采样

时间
	采样

单位
	检测

单位
	检测

项目
	单位
	检测

结果
	标准规定
	单项

判定

	巴黎华庭 
	20260602
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西辰泰检测服务有限公 司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1


	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	1.87
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	＜0.2
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	＜0.0010
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.0001
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.0005
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.0025
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	1.40
	≤3


	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL
	12
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格


	监测

点
	采样

时间
	采样

单位
	检测

单位
	检测

项目
	单位
	检测

结果
	标准规定
	单项

判定

	御馨亮城 
	20260602
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西辰泰检测服务有限公 司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1


	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	1.97
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	＜0.2
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	＜0.0010
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.0001
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.0005
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.0025
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	1.56
	≤3


	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL
	11
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格


	监测

点
	采样

时间
	采样

单位
	检测

单位
	检测

项目
	单位
	检测

结果
	标准规定
	单项

判定

	万向城 
	20260602
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西辰泰检测服务有限公 司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1


	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	1.88
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	＜0.2
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	＜0.0010
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.0001
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.0005
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.0025
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	1.56
	≤3


	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL
	10
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格


	监测

点
	采样

时间
	采样

单位
	检测

单位
	检测

项目
	单位
	检测

结果
	标准规定
	单项

判定

	金色水岸绿洲 
	20260602
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西辰泰检测服务有限公 司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1


	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	2.00
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	＜0.2
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	＜0.0010
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.0001
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.0005
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.0025
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	1.80
	≤3


	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL
	14
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格


	监测

点
	采样

时间
	采样

单位
	检测

单位
	检测

项目
	单位
	检测

结果
	标准规定
	单项

判定

	紫御府 
	20260602
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西辰泰检测服务有限公 司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1


	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	1.86
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	＜0.2
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	＜0.0010
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.0001
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.0005
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.0025
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	1.42
	≤3


	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL
	13
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格


	监测

点
	采样

时间
	采样

单位
	检测

单位
	检测

项目
	单位
	检测

结果
	标准规定
	单项

判定

	和汇花鹿湾 
	20260602
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西辰泰检测服务有限公 司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1


	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	1.90
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	＜0.2
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	＜0.0010
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.0001
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.0005
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.0025
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	1.59
	≤3


	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL
	12
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格


	监测

点
	采样

时间
	采样

单位
	检测

单位
	检测

项目
	单位
	检测

结果
	标准规定
	单项

判定

	星港御澜湾
	20260602
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西辰泰检测服务有限公 司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1


	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	1.92
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	＜0.2
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	＜0.0010
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.0001
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.0005
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.0025
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	1.64
	≤3


	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL
	15
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格


	监测

点
	采样

时间
	采样

单位
	检测

单位
	检测

项目
	单位
	检测

结果
	标准规定
	单项

判定

	开源金懋府 
	20260602
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西辰泰检测服务有限公 司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1


	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	1.89
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	＜0.2
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	＜0.0010
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.0001
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.0005
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.0025
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	1.33
	≤3


	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL
	16
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格


	监测

点
	采样

时间
	采样

单位
	检测

单位
	检测

项目
	单位
	检测

结果
	标准规定
	单项

判定

	泰和芮府 
	20260602
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西辰泰检测服务有限公 司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1


	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	2.10
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	＜0.2
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	＜0.0010
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.0001
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.0005
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.0025
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	1.86
	≤3


	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL
	13
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格


	监测

点
	采样

时间
	采样

单位
	检测

单位
	检测

项目
	单位
	检测

结果
	标准规定
	单项

判定

	桐城怡景 
	20260602
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西辰泰检测服务有限公 司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1


	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	1.91
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	＜0.2
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	＜0.0010
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.0001
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.0005
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.0025
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	1.54
	≤3


	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL
	12
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格


	监测

点
	采样

时间
	采样

单位
	检测

单位
	检测

项目
	单位
	检测

结果
	标准规定
	单项

判定

	晨馨花园 
	20260602
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西辰泰检测服务有限公 司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1


	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	1.91
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	＜0.2
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	＜0.0010
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.0001
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.0005
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.0025
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	1.53
	≤3


	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL
	15
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格


	监测

点
	采样

时间
	采样

单位
	检测

单位
	检测

项目
	单位
	检测

结果
	标准规定
	单项

判定

	同煤新苑
	20260602
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西辰泰检测服务有限公 司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1


	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	1.89
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	＜0.2
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	＜0.0010
	6≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.0001
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.0005
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.0025
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	1.64
	≤3


	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL
	14
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格


	监测

点
	采样

时间
	采样

单位
	检测

单位
	检测

项目
	单位
	检测

结果
	标准规定
	单项

判定

	御锦源
	20260602
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西辰泰检测服务有限公 司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1


	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	1.89
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	＜0.2
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	＜0.0010
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.0001
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.0005
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.0025
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	1.38
	≤3


	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL
	11
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格


	监测

点
	采样

时间
	采样

单位
	检测

单位
	检测

项目
	单位
	检测

结果
	标准规定
	单项

判定

	馨泰花园
	20260602
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西辰泰检测服务有限公 司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1


	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	1.90
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	＜0.2
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	＜0.0010
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.0001
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.0005
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.0025
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	0.99
	≤3


	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL
	8
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格


	监测

点
	采样

时间
	采样

单位
	检测

单位
	检测

项目
	单位
	检测

结果
	标准规定
	单项

判定

	悦城文昌里
	20260602
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西辰泰检测服务有限公 司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1


	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	1.91
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	＜0.2
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.0010
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.0001
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.0005
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.0025
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	1.16
	≤3


	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL
	9
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格


	监测

点
	采样

时间
	采样

单位
	检测

单位
	检测

项目
	单位
	检测

结果
	标准规定
	单项

判定

	中央美域（达观） 
	20260602
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西辰泰检测服务有限公 司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1


	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	1.89
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	＜0.2
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	＜0.0010
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.0001
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.0005
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.0025
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	1.42
	≤3


	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL
	12
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格


	监测

点
	采样

时间
	采样

单位
	检测

单位
	检测

项目
	单位
	检测

结果
	标准规定
	单项

判定

	永昌雍锦台 
	20260602
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西辰泰检测服务有限公 司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1


	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	1.86
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	＜0.2
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	＜0.0010
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.0001
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.0005
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.0025
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	1.70
	≤3


	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL
	10
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格


	监测

点
	采样

时间
	采样

单位
	检测

单位
	检测

项目
	单位
	检测

结果
	标准规定
	单项

判定

	恒大悦府 
	20260602
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西辰泰检测服务有限公 司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1


	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	1.89
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	＜0.2
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	＜0.0010
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.0001
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.0005
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.0025
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	2.01
	≤3


	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL
	12
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格


	监测

点
	采样

时间
	采样

单位
	检测

单位
	检测

项目
	单位
	检测

结果
	标准规定
	单项

判定

	太阳城二期
	20260602
	大同市平城区疾病预防控制中心
	山西辰泰检测服务有限公 司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1


	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨（以N计）
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	2.07
	≤10
	合格

	
	
	
	
	铜
	mg/L
	＜0.2
	≤1.0
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	＜0.0010
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.0001
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.0005
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.0025
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	1.64
	≤3


	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL
	11
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不应检出
	合格


